西宁市第一人民医院急诊科男、女卫生间改造项目

需求：

- 对原卫生间内设施拆除（墙、地砖、洁具、吊顶含垃圾外运）；
2、铺贴墙砖（全瓷、顶高、美缝，规格400*800）、地砖（全瓷、美缝、规格400*400）使用国内高端品牌产品；
3、安装蹲便器（感应+手动控制器等配件含蹲台）、卫生洁具均使用国内高端品牌产品；
4、安装洗手盆（含水龙头、台面镜等配件）采用国内高端品牌产品，洗漱台面使用石材（厚度≮12mm）；
5、安装卫生间隔断及卫生间，门使用钢质门；
6、安装铝扣吊顶(规格600*600）、通风设备及管道；
7、安装灯具（规格600*600集成吊顶配套含开关、插座等）；
8、对卫生间地面、墙面（高度1800mm）做防水处理（防水材料采用聚氨酯+丙纶防水布）;

预算：40000.00