西宁市第一人民医院外科大楼AB区电梯更换五方通话项目参数需求：

1.采用4G物联网信号传输，TCP/IP 网络通讯协议，专门解决现有传统无线对讲存在的信号差、串频道、抗干扰性能低、受环境影响等问题。

2.具备转接手机功能，为值班室无人值守时提供便捷，大范围电梯无线集中管理、抗干扰能力强、音质清晰、无线呼叫可覆盖全国。

3.项目预算：22000.00元

- 本项目于5月15日11:00-11:30勘察作业现场，联系人：郭老师15297210340.